1. 1차년도(2022년) 구입 기자재 리스트

연번	품목명	모델명	수량
1	올인원 컴퓨터	DM530ADA-L15A	6
2	3차원적층가공시스템	MAKERBOT REPLICATOR+/ 규격에 맞는 PC	11
3	변압기	50KW	1
4	Dial Test Indicator	BD513-494	6
5	Dial Gauge	BD2046	6
6	Magnetic Base	MB-B	1
7	Dial Outer Diameter Caliper Gauge	NA2209-201	1
8	Universal Bevel Protractor	BD187-300	1
9	Protractor	A-500	1
10	Vernier callipers	NA530-300	1
11	Vernier callipers(디지매틱)	BD500-300	1
12	Digital Micrometer	BD293-025	1
13	Micrometer	BD103-025	22
14	Micrometer Set	6개(낱개)	2
15	Digital Radius Gauge	GK617	2
16	Dial Signs Gauge	BD7301	2
17	Tachometer (laser non-contact)	6234P	2
18	Digital Surface Roughness Tester	TR200	2
19	Digital Welding Gauge	BDWG-20D	2
20	Square Precision Ruler	T200	6
21	Undercut Depth Measurement/clearance Specific	BDWG-81M	6
22	Acme Gauge	716/171	6
23	Dinolite microscop	AM4113T	6
24	V block	VBDS142-100A	6
25	Panel Block	BP-118A	6
26	Gauge Block	32품	6
27	Stone Table	600*400*100	10
28	Spelling and Rectangle, R-gauge	조합	6
29	Cabinet	KTCD-3SCH	3
30	Vernier Height Gauge	BD514-600	6
31	Digimatic Height Gauge	BD570-300	2
32	Micrometer Stand	FE-1	22
33	장비테이블	KWT-MWF	10
34	의자	견적서 규격	25
35	강의책상	견적서 규격	1
	합계		198

2. 품목 운송 및 설치 장소 리스트

(1)  기자재 현지 사업지 납품기한 : 계약체결일로부터 2022년 11월말까지

(2) 기자재 납품 장소: 우즈베키스탄 사마칸트 직업훈련원 영내

(3) 물적 유통(포장, 운송, 보험 등) 방안

◦ (운송방법) 항공운송이 불가한 대형 기자재는 해륙복합 운송을 선택하며 운송제반 사항(국내반출, 통관, 해상운송, 현지 항구 하역, 현지육로 이송, 교육장비 반입 및 설치 등) 및 국내반출 통관, 현지 반입 통관이 포함된 턴키(Turn Key)방식의 일관계약으로 별도의 운송계약이 불필요하도록 계약업체의 책임과 감독 하에 운송하며, 화물의 이동경로 및 이상 유무에 대하여 수시로 보고하도록 함.

◦ (보험방법) 기자재의안전한 운송을 위하여 전 위험 담보 조건을 선택하여 보험가입, 보험료 납부 등은 제안사가 부담하며 만일의 문제발생시 제안사의 책임 하에 구상권을 수행함.

(4) 조달 예상문제 및 대응방안

구분	위험요소	대응방안
교육 기자재 운반	사업지연으로 인한 장비의 장기보관 및 운송지연	◾기자재 통관문제로 장비를 컨테이너에 장기 보관할 경우를 대비하여 필히 진공포장을 고려하여 자문하며 컨테이너 하부에 통풍을 위한 받침과 상부에 지붕을 만들어 컨테이너 내부에 침수가 되지 않도록 조치함 ◾코로나바이러스-19로 인해 운송 및 설치에 문제가 있을 수 있는 바, 계약일자 내 운송(납품)을 위해 계약업체는 계명문화대학교, 우즈베키스탄 사마르칸트 직업훈련원과 협의하도록 함
기자재 사후관리	하자보수	◾무상하자보수 기간은 최종 검수일로부터 24개월로 하며 동 기간에 납품된 모든 품목의 하자발생 시 무상 교체 및 수리하고, 기자재 등 장비 납품 시 부품 및 매뉴얼은 충분히 공급하도록 함 ◾기자재 운영관리 문제점 발생 시 해결방안을 모색하기 위한 연락체계를 구축하여 지속적인 관리를 수행함
사용자교육 지원	사용 부주의에 의한 장비 손상발생	◾기자재의 완전한 사용을 위하여 장비공급업체에 현지 교사초청연수 시에 장비의 사용 및 유지관리 교육을 하도록 요청하며, 공급업체에서는 기술지원확약서를 제출하도록 함
기자재 유지보수	실습장비 사용과 유지보수 관리	◾국내에서 사용하는 기자재는 현지에서 유지보수가 가능하지 않은 장비가 있을 수 있으므로, 부품확보 및 장비교육(전문가파견, 초청연수)을 현지 및 국내에서 실시함 ◾중대한 장비 보수는 조달 단계에 계약업체에 2년간 원격 및 필요시 현지 방문보수를 요청함